|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Администрации Новокаменского сельсовета |
|  | (должность руководителя (заместителя руководителя) органа |
|  | Ельцовского района Алтайского края |
|  | местного самоуправления поселения,) |
|  | Криволуцкая Любовь Иванович |
|  | (ф.и.о.) |
|  | (подпись и М.П.) |
|  | " | 18 | " | апреля | 20 | 19 | г. |

П А С П О Р Т

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта: | село Новокаменка |
| --- | --- |
| Наименование поселения: |  |
| Наименование муниципального района: | Ельцовский район |
| Наименование субъекта Российской Федерации: | Алтайский край |

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 1,45 кв. км |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,5 км |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 20 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУЗ ЦРБ Ельцовского района | с. Ельцовка пер. Сибирский, 3 | 36(день)/ 8(ночь) | до 22 |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

| 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), |
| --- |
| дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: | 42 ПСЧ ФПС ГПС ПГКУ (5 отряд ФПС по Алтайскому краю), с. Ельцовка ул. Елесина, 46 |
| 2. Ближайшее к насаленному пункту подразделение пожарной охраны |
| (наименование, вид), адрес: |  |

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Криволуцкая Любовь Ивановна | Глава администрации сельсовета | 24 3-33; 24-3-05 |
| 2 | Доманова Нина Алексеевна | Секретарь администрации сельсовета | 24 3-33; 24-3-70 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Сплошная полоса лиственных деревьев |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Выполнение организовано. План отжига сухой травы. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | При отсутствии звуковой системы - подача сигнала при помощи «Рынд», 010, 2-29-89(ЕДДС), 2-22-33(МЧС) |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | 1- ПГ, 1-ПК, 2 подъезда к речке для забора воды, подъезд беспрепятственный. Запас воды достаточный |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Беспрепятственный подъезд обеспечен. |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановления № 07,03, 09,10,11, 08 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Лопаты, топоры, ведра, грабли, кошма, хлопушки |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта. | Предусмотрены Постановление № 08 |